АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 06.11.2019 | г. Минеральные Воды | № | 372-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Требований к разработке Планов по предупреждению

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с учётом особенностей

территории Минераловодского городского округа

## Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2007 № 90-п «О мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ставропольского края»,

- Утвердить прилагаемые Требования к разработке Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Минераловодского городского округа (далее – План ЛАРН).

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы  администрации  Минераловодского городского округа Мельникова О. А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Минераловодского

городского округа                                                                                   С. Ю. Перцев

|  | УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением администрации Минераловодского городского округа - от 06.11.2019 № 372-р |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ

к разработке Планов по предупреждению и ликвидации

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории

Минераловодского городского округа

1.  Настоящие основные требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - планы ЛАРН), которые относятся к чрезвычайным ситуациям локального (до 100 тонн разлившихся нефти и нефтепродуктов), местного (100-500 тонн) значения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их ликвидации.

2. Планы ЛАРН разрабатываются в организациях независимо от формы собственности, осуществляющих хранение, переработку, транспортировку, нефти и нефтепродуктов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с учётом максимально возможного объёма разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:

- нефтебаза, нефтехранилище, автозаправочная станция (АЗС) – 100 процентов объёма наибольшего резервуара;

- автоцистерна – 100 процентов объёма;

- железнодорожный состав - 50 процентов общего объёма цистерн в железнодорожном составе;

- трубопровод при прорыве – 25 процентов максимального объёма прокачки в течение 6 часов и объём нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;

- трубопровод при проколе – 2 процента максимального объёма прокачки в течение 14 дней.

3. Планы ЛАРН должны предусматривать:

а) расчёт объёмов возможных разливов нефти и нефтепродуктов, прогноз распространения нефтяного пятна (возможность попадания в водоёмы, водотоки и пр.), определение мест повышенного риска, аварий;

б) количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

в) организация взаимодействия сил и средств;

г) состав  и дислокация сил и средств;

д) организация управления, связи и оповещения;

е) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности;

ж) система взаимного обмена информацией между организациями – участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;

з) первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;

и) географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива  нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации;

к) обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;

л) график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

м) организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

4. При расчёте необходимого количества сил и средств должны учитываться:

а) максимально возможный объём разлившихся нефти и нефтепродуктов;

б) площадь разлива;

в) год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;

г) максимальный объём нефти и нефтепродуктов на объекте;

д) физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;

е) влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учётом возможности их попадания в речные акватории, во внутренние водоёмы;

ж) гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта;

з) возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в регионе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);

и) наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;

к) транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;

л) время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;

м) время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на почве.

5. Разработанные планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов должны быть согласованы с Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю и по принадлежности – с территориальными федеральными надзорными органами: Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), руководителем органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций органа местного самоуправления.

6. При согласовании с планами дополнительно представляются следующие документы:

а) заключение органа системы государственного энергетического надзора о соответствии АЗС и качества нефтепродуктов нормам и правилам технической эксплуатации, в том числе нефтебазы, хранилища, терминала;

б) декларация промышленной безопасности (статья 14 Федерального закона от 01.07.1997 № 116-ФЗ);

в) договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта (статья 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

г) заключение Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю о готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (статья 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

7. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, доклады (сообщения) должны немедленно представляться в Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю, в территориальные федеральные надзорные органы по принадлежности и администрацию Минераловодского городского округа.

8. При возникновении и ликвидации последствий аварийного разлива нефти и нефтепродуктов организаций - виновником аварийного разлива совместно с администрацией Минераловодского городского округа, составляется отчёт о проведении операции по ликвидации разлива, который представляется в Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю, Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также в территориальные федеральные надзорные органы по принадлежности.

Отчёт о проведении операций по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов должен содержать:

а) причину и обстоятельства разлива нефти и нефтепродуктов;

б) описание и оценку действий виновника загрязнения;

в) оценку воздействия разлива нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду и здоровье населения;

г) затраты по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

д) уровень остаточного загрязнения.

9. Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов объемом 5000 тонн производится в соответствии с Планом ЛАРН муниципального образования Минераловодский городской округ и свыше 5000 тонн - в соответствии с федеральным планом.

10. В целях отработки Планов ЛАРН проводятся комплексные или командно-штабные учения не реже одного раза в год.

Порядок и периодичность проверки готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов локального и местного значения, определяются Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю, а территориального - комиссией по чрезвычайным ситуациям в Ставропольском крае.